## 首页
StarRiver 智能zhaom测试用例 |  |  |  | 测试结果 | 描述 | 测试记录
|  |  |  | Success | 测试通过 | 开始时间 | 2018-03-20
修订记录 |  |  |  | Failed | 测试未达到预期结果 | 结束时间 | 2018-03-23
时间 | 修订人 | 版本 | 说明 | Skip | 未测试、跳过、不支持 | 测试版本 | v1.0.0
2018-03-28 | 刘海斌 | 0.0.1 | 初始化模板 |  |  | 测试人员 | ***
2018-04-02 | 唐跃元 | 0.0.2 | 添加测试用例
前提条件

## 智能照明
测试编号 | 功能 | 测试目标/步骤 | 期望 | 测试结果 | Bug# | 说明
smartlight-statistics-001 | 统计 | 进入统计页面，选择域 | 正确显示当前域能耗数据图及设备状态图 | Success |  | 假数据 | 计数项:测试编号 | 列标签
smartlight-statistics-002 | 统计 | 能耗统计周期选择：天 | 能耗图显示选择日期24小时数据图 | Success |  |  | 行标签 | (空白) | 总计
smartlight-statistics-003 | 统计 | 能耗统计周期选择：月 | 能耗图显示选择日期当月每天能耗统计图 | Success |  | 能耗值黑底的标识在全局显示？ | (空白)
smartlight-statistics-004 | 统计 | 能耗统计周期选择：天 | 能耗图显示选择日期当年每月耗统计图 | Success |  |  | 统计 | 4 | 4
smartlight-map-001 | 地图 | 缩放地图 | 根据当前地图级别，显示对应级别域设备统计信息，以地图可见区域计算 | Success |  |  | 地图 | 6 | 6
smartlight-map-002 | 地图 | 域显示及域级别跳转 | 每点击某个域图标时，地图以选中域坐标作为原点，进入下一级缩放级别，同时显示当前级别下相关域或设备信息（按照坐标及可视范围计算后获得） | Success |  |  | 列表 | 6 | 6
smartlight-map-003 | 地图 | 搜索列表：输入框输入搜索名称 | 显示满足条件的域和设备列表(并分页显示)，用不同图标表示， | Success |  |  | 控制 | 8 | 8
smartlight-map-004 | 地图 | 搜索域跳转 | 1. 以选中域及对应级别作为中心显示地图及缩放级别 2. 显示当前级别下，坐标范围内设置距离内设备或子域 | Success |  |  | 总计 | 24 | 24
smartlight-map-005 | 地图 | 搜索设备跳转 | 1. 地图以设备坐标缩放到到指定级别 2. 显示设备图标及对应状态（在线/离线/故障） 3. 显示设备属性界面 | Success | #21713 | 对应状态为假数据 设备属性界面是指？
smartlight-map-006 | 地图 | 调光 | 1. 界面显示命令是否下发成功消息 2. 观察测试设备状态发生变化 | Failed | #21714 | 设备所属组为假数据， 调光未加入api，无法测试
smartlight-list-001 | 列表 | 单灯控制器列表 | 列表正确显示，可通过域和筛选条件显示正确结果及属性状态 | Success
smartlight-list-002 | 列表 | 单灯控制器：地图坐标 | 能正确显示设备地图坐标 | Failed |  | 无设备地图坐标属性
smartlight-list-003 | 列表 | 单灯控制器：开关控制 | 1. 界面显示命令是否下发成功消息 2. 观察测试设备状态发生变化 | Success |  | 1. 流程正常，是否下发成功消息未知 2. 设备状态发生变化未知
smartlight-list-004 | 列表 | 单灯控制器：调光 | 1. 界面显示命令是否下发成功消息 2. 观察测试设备状态发生变化 | Success |  | 1. 流程正常，是否下发成功消息未知 2. 设备状态发生变化未知
smartlight-list-005 | 列表 | 网关列表 | 列表正确显示，可通过域和筛选条件显示正确结果及属性状态 | Success
smartlight-list-006 | 列表 | 网关：地图坐标 | 能正确显示设备地图坐标 | Failed |  | 无设备地图坐标属性
smartlight-control-001 | 控制 | 时间策略列表 | 正确显示配置好的时间策略列表及分组信息 | Success |  | 组下无策略显示
smartlight-control-002 | 控制 | 时间策略状态 | 1. 正确显示选中的策略状态（暂停/启用） 2. 状态是互斥的，只能有一个当前可操作状态 | Failed |  | 1. 未正确显示选中的策略状态 2. 只能有一个当前可操作状态没有体现
smartlight-control-003 | 控制 | 时间策略任务记录 | 正确显示当前策略执行任务列表信息 | Success |  | 策略无包含设备，设置无效？
smartlight-control-004 | 控制 | 时间策略操作：启用或暂停 | 1. 界面显示命令是否下发成功消息 2. 状态按钮更新状态 | Failed |  | 1. 是否下发成功消息未知 2. 状态按钮未更新状态
smartlight-control-005 | 控制 | 经纬度策略列表 | 正确显示配置好的时间策略列表及分组信息 | Success |  | 组下无策略显示？
smartlight-control-006 | 控制 | 经纬度策略状态 | 1. 正确显示选中的策略状态（暂停/启用） 2. 状态是互斥的，只能有一个当前可操作状态 | Failed |  | 1. 是否下发成功消息未知 2. 状态按钮未更新状态
smartlight-control-007 | 控制 | 经纬度策略任务记录 | 正确显示当前策略执行任务列表信息 | Success |  | 任务记录始终为成功，记录时间非固定时间
smartlight-control-008 | 控制 | 经纬度策略操作：启用或暂停 | 1. 界面显示命令是否下发成功消息 2. 状态按钮更新状态 | Failed |  | 1. 是否下发成功消息未知 2. 状态按钮未更新状态