## 首页
StarRiver 报表测试用例 |  |  |  | 测试结果 | 描述 | 测试记录
|  |  |  | Success | 测试通过 | 开始时间 | 2018-03-30
修订记录 |  |  |  | Failed | 测试未达到预期结果 | 结束时间 | 2018-03-30
时间 | 修订人 | 版本 | 说明 | Skip | 未测试、跳过、不支持 | 测试版本 | v0.11.0
2018-03-28 | 刘海斌 | 0.0.1 | 初始化模板 |  |  | 测试人员 | 黄涛
2018-03-30 | 黄涛 | 0.0.2 | 添加测试用例
2018-04-04 | 黄涛 | 0.12.0 | 更新模板
2018-04-04 | 黄涛 | 0.12.0 | 更新测试用例 |  |  | 前提条件

## 报表
测试编号 | 功能 | 测试目标/步骤 | 期望 | 测试结果 | Bug# | 说明
report-statistics-001 | 统计:能耗 | 页面初始化 | 正常显示 | Success |  |  | 计数项:测试编号 | 列标签
report-statistics-002 | 统计:能耗 | 选择时间：选择开始时间 | 弹出时间选择面板，选择开始时间 | Success |  |  | 行标签 | Skip | Success | (空白) | 总计
report-statistics-003 | 统计:能耗 | 选择时间：选择结束时间 | 弹出时间选择面板，选择结束时间 | Success |  |  | (空白)
report-statistics-004 | 统计:能耗 | 统计参数：选择域下拉列表：初始化 | 显示当前所有可选域的下拉列表 | Success |  |  | 统计:能耗 | 1 | 6 |  | 7
report-statistics-005 | 统计:能耗 | 统计参数：选择域下拉列表：切换选中域 | 正确切换选中域 | Success |  |  | 统计:照明 | 1 | 4 |  | 5
report-statistics-006 | 统计:能耗 | 点击应用（返回数据为空） | 显示默认图表并全局提示返回数据为空 | Success |  |  | 总计 | 2 | 10 |  | 12
report-statistics-007 | 统计:能耗 | 点击应用（返回数据不为空） | 根据返回数据更新图表 | Skip | #21371 | 暂无能耗数据
report-statistics-008 | 统计:照明 | 页面初始化 | 正常显示 | Success
report-statistics-009 | 统计:照明 | 选择域下拉列表：初始化 | 显示当前所有可选域的下拉列表 | Success
report-statistics-010 | 统计:照明 | 亮灯率统计面板 | 显示选中域的设备数据及亮灯率饼状图 | Success
report-statistics-011 | 统计:照明 | 故障率统计面板 | 显示选中域的设备数据及故障率饼状图 | Success
report-statistics-012 | 统计:照明 | 选择域下拉列表：切换选中域 | 根据返回数据更新两个面板的数据及饼状图 | Skip | #21372 | 暂无API